OPIS INWESTYCJI:

- Plac wyłożony kostką typu „Polbruk” w kolorze żółtym,

- Napis „GMINA STARY TARG” wyłożony kostką typu „Polbruk” w kolorze szarym,

- Wiata przystankowa:

- wymiana konstrukcji dachowej na stalową z pokryciem dachówką ceramiczną w kolorze naturalnym,

- wykonanie prześwietleń na szczytach wiaty z poliwęglanu, trzykomorowego o wym. 100 cm x 80 cm. Dół prześwietlenia na wysokości 120 cm od powierzchni terenu,

- Elewacja wykonana farbą silikatową w kolorze piaskowym. Cokół wysokości 35 cm z tynku mozaikowego w kolorze ceglastym tylko od strony zewnętrznej,

- Elementem centralnym będzie okrągły słup ogłoszeniowy o średnicy ok. 100 cm i wyskości 200 cm na podwyższeniu wykonanym z kostki typu „Polbruk” w kolorze czerwonym,

- Wokół podwyższenia 9 szt. ławek ozdobnych dł. 3 mb oraz 3 szt. punktów świetlnych wys. 4 mb,

- Odnowić oznakowanie istniejących miejsc parkingowych w ilości 9 stanowisk za pomocą farby w kolorze białym na istniejącym asfalcie,

- Gazony oddzielające parking od placu wypełnione krzewami niskopiennymi (2 szt. w jednym gazonie),

- Pomiędzy gazonami wstawić 3 punkty świetlne wys. 7 mb,

- Wykonanie odcinka sieci wod – kan pod wykonywanym placem.

- Na każdym etapie prac należy pozostawić dojścia do sklepów przyległych do tego terenu.